## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
사 업 명 : 학교안전공제중앙회 사무실 인테리어 공사 | [7 empty] | (단위: 원)
비 목 |  | 구 분 | 구 성 비 | 산 출 근 거 | 요 율 | 금 액 | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직접재료비 |  |  |  | 0 | 0
간접재료비
작업설부산물등
|  | 소 계 |  |  |  | 0
| 노 무 비 | 직접노무비 |  |  |  | 0
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비×요율 | 12.2% | 0 | 공사원가 50억원 미만
|  | 소 계 |  |  |  | 0
|  | 직접경비 |  |  |  | 0
| 경 비 | 안전관리비 |  | (재료비+직접노무비)×요율 | 2.93% | 0 | 5억미만일반건설공사(갑)
|  | 산재보험료 |  | 노무비×요율 | 3.7% | 0 | 모든 건설공사 적용
|  | 고용보험료 |  | 노무비×요율 | 1.01% | 0 | 모든 건설공사 적용
|  | 퇴직공제부금 |  | 노무비×요율 | 2.3% |  | 추정금액 1억원이상의 건설공사
|  | 국민건강보험료 |  | 직접노무비×요율 | 3.545% |  | 1개월이상 공사에 적용
|  | 국민연금보험료 |  | 직접노무비×요율 | 4.5% |  | 1개월이상 공사에 적용
|  | 노인장기요양보험료 |  | 국민건강보험료×요율 | 12.81% | 0 | 1개월이상 공사에 적용
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×요율 | 5.8% | 0 | 50억미만 6개월이하
|  | 소 계 |  |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)×요율 | 6% | 0 | 공사규모 5억미만
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×요율이내 | 10% | 0 | 공사규모 5억미만 15%
계 | [5 empty] | 0
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 10% | 0
합 계 | [5 empty] | 0

## 물량산출표지 (hidden)
물 량 산 출 서
공 사 명 : 한국산업은행 경주본동지점 이전공사
2015년 5월
산업은행 업무지원부

## 공종별내역서
공 사 내 역 서
사 업 명 : 학교안전공제중앙회 사무실 인테리어 공사 | [12 empty] | (단위: 원)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
*** 집 계 표 ***
1. 가설공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. 철거공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3. 공통벽체공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4. 바닥공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5. 벽체공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6. 천정공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7. 창호공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. 사인 및 기타공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. 가구공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. 영상 및 음향 이전 공사 |  | 식 | 1 |  | ,= |  | 0 |  | 0 |  | 0
11. 조명기기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. 전기공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. 설비공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. 기존사무실 철거 및 원상복원 공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1. 가설공사 | *'전용 838, 공용155
먹메김 |  | M2 | 838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
현장보양 | 비닐,텐텐지,플라베니아,합판 | M2 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
정리 및 정돈 |  | M2 | 838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재소운반 |  | M2 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재대운반 |  | M2 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
자재양중 |  | M2 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
준공청소 | 왁스작업포함 | M2 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐자재반출 | 2.5TON / 폐기물처리비 포함 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1.0TON / 폐기물처리비 포함 | 대 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. 철거공사
OA 플로어철거 | 7 m2 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경랑벽체철거 | 7.5 m2 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
입구바닥철거 | P-tile | M2 | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐기물운반 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폐기물반출 | 1.0TON / 폐기물처리비 포함 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. 공통벽체공사
DRY WALL(C-65) | GS9.5t 2겹양면 | M2 | 178.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRY WALL(C-65) | 차음 GS12.5t 2겹단면 | M2 | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DRY WALL(C-65) | 차음 GS12.5t 2겹양면 | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
그라스울 | 크린매트 T50 | M2 | 235.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. 바닥공사
데코타일 | 부자재 포함 | M2 | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
재료분리대 | 데코타일/카펫타일 용 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. 벽체공사
* AD Wall
직각 루바 | 40*40 | M2 | 8.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
루바 필름취부 | 방염 | M2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED screen 구조틀 | 9T MDF | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 이사장실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 40.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스 | 갈바/필름마감/200*150*70 | M | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스내부도장 | H=200 | M | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 응접실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 43.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스 | 갈바/필름마감/200*150*70 | M | 18.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스내부도장 | H=200 | M | 18.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 사무총장실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 29.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스 | 갈바/필름마감/200*150*70 | M | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
간접등박스내부도장 | H=200 | M | 12.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 기획실장실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 31.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 직원휴게실 7층 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 32.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
돌출형선반 | MDF 9T/필름마감/1000*400*150 | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
씽크장후레임조성 | D=300MM / 필름마감 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 직원휴게실 8층 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
돌출형선반 | MDF 9T/필름마감/1000*400*150 | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
씽크장후레임조성 | D=300MM / 필름마감 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 사무공간 7층 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T / 방염 | M2 | 27.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 55.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 사무공간 8층 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T / 방염 | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 70.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 29.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 29.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 공용회의실 3개소 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BACK PAINTED GLASS | 5mm | 자평 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
펜슬 트레이 | W=600MM/SUS(H/L) | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
재료분리대 | SUS(H/L) | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 31.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 콜센터실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 44.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 창고 및 복도 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 58.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상부몰딩 | H=20MM / 필름마감 | M | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
걸레받이 | H=80MM / 필름마감 | M | 24.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 대회의실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무늬목필름판넬 | 지정무늬 | M2 | 45.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
뎀바보드 | 직각 12T / 방염 | M2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BACK PAINTED GLASS | 5mm | 자평 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
펜슬 트레이 | W=600MM/SUS(H/L) | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
재료분리대 | SUS(H/L) | M | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
출입구도어후레임조성 | 1800*2100필름마감 | M | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어후레임조성 | 900*2100필름마감 | M | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
미디어기기 벽부장 | 18T MDF / 필름마감 | M | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
0
0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. 천정공사
석고보드 | GS9.5t 2겹 | M2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
석고보드 | GS9.5t 1겹 | M2 | 272.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
하지합판 | THK=5MM | M2 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도장 | 올퍼티 / 지정수성도장마감 | M2 | 304.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
대회의실 간접등박스 | 갈바/필름마감/100*100*40 | M | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
대회의실 간접등박스내부도장 | H=100 | M | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
기존천정손보기 | 마이톤 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
픽쳐레일 | 노출형 | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
등타공보강 | 사각 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
등타공보강 | 원형 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
디퓨져타공보강 | Ø300 | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
냉난방기 타공보강 |  | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전동스크린타공보강 |  | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
점검구 | ST'L/마감포함 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. 창호공사
금속유리후레임 | Gal;v 1.2T / 60*35 | M | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
후레임 필름취부 | 방염 | M2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
투명강화유리 | THK=10MM | 자평 | 1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
람마유리 | THK=12MM | 자평 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
강화도어 | 900*2,100 / 부속포함 | 개소 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
필름 목재문(방염) | 900*2100 문틀포함 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
목도어레바 |  | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경첩 |  | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
도어스토퍼 | 원형 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폴딩도어 | W637xH2360 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8. 사인 및 기타공사
메인입구 스카시 | 아크릴8t, H:200 도장포함 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
엘리베이터홀 스카시 안내판 | 아크릴3t 베이스/스카시 도장포함 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
안내도 |  | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
그라데이션시트 |  | M2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
에칭시트 |  | M2 | 49.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
암막롤브라인드 | 수동/방염 | M2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
롤브라인드 | 수동/방염 | M2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TV브라켓 | 벽부형 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
마감코킹작업 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
순간온수기 | 30ℓ | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
싱크대 (상,하부장) | 2200*600*2100/상판인조석마감 | SET | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
외부간판 | 갈바기초 + 고무스카시(도색 H500) | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정걸이형 부서명판 | 포맥스 + 실사배접 + 와이어 | 조 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9. 가구공사
* 일반사무용 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
국장책상 | 1800*750*720 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
팀장책상 | 1600*750*720 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
책상 | 1400*750*720 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
사이드3단서랍 | 400*500*720 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
의자 | 645*645*1130 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1인 옷장 | 200*750*1160 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
원형테이블 | D900 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
메쉬팔무 등받이 회의용의자 |  | EA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | EA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 기획실장실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4인회의테이블 플러스이엑스 | 1800*900*720 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
메쉬팔무 등받이 회의용의자 |  | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 소회의실 2개소 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CH-1100 세미나 테이블 | W1500xD500xH750 | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시티 매틱 (틸팅 시스템) 팔무 의자 |  | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | EA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 이사장실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
책상세트 | W2560xD2100xH750 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
의자 | W810xD770xH1250/1315 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소파 | 1인W890xD820xH910인조가죽 | 조 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소파테이블 | W1500xD650xH480 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전화대 | W480xD700xH520 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
오픈장 | W834xD450xH2000 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
양문장 | W1050xD450xH2000 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
옷장 및 다용도장 | W1050xD450xH2000 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TV장 | W1200xD400xH630 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 응접실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고급조각원탁 | Φ2100 * H750 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
고정 원탁의자 | W630xD670xH1025 | 조 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TV장 | W1600xD400xH855 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
상폐장 | W800xD400xH1985 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 사무총장실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
WNT203회의용탁자 | W2100xD1000xH750 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 대회의실 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
라운드 상석 1인용 : | 1536xD718xH750 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
연결회의 테이블 | W1600xD618xH750 | 조 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
의자 대 | W650xD680xH1170/1220 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HFC-332 스킨 체어 (중) | W610xD600xH980/1060 | 조 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
시공인건비 | 운임포함 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 콜센터 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
책상 | 1400*750*720 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
의자 | 645*645*1130 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 휴게실 및 기타 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
붙박이 소파 |  | M | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
붙박이 소파테이블 | 700*700 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
다목적 음료대 | 싱크 + 다목적 음료대 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
안락소파 | 3인 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1인 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
소파테이블 | 1100*550*H470 | 조 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
카페 테이블 | 화이트크롬 | 조 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
카페 의자 | 콜린 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10. 영상 및 음향 이전 공사
영상 및 음향 이전공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 대회의실 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
프로젝터/5000Ansi,WUXGA | EB-2055U | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
프로젝터 브라켓 | 단브라켓 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전동스크린 | 150인치 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무선리모컨 | A-OK | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUDIO MIXER | DMX-1642 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPEAKER | CS-4.5/2 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- EQ | DKE-62 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- POWER AMP | DKA-8002 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
W/L HAND MIC | DK-9000H | SET | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
마이크스탠드 | 테이블룡 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
P.D.U | USP-2208M | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AUDIO RACK | 23U(믹서타입) | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
이전 및 설치 | 케이블 및 잡자재 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
이전설치비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 소회의실 2개소 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
프로젝터/3600Ansi,XGA | EB-X41 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
프로젝터 브라켓 | 단브라켓 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
전동 스크린 | 120인치 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
무선 리모컨 | A-OK | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
이전 및 설치 | 케이블 및 잡자재 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11. 조명기기
매입평판등 | 1200*300/LED | EA | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
할로겐 |  | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
멀티2구 | 디밍용 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
다운라이트 | 6인치 / 20W 디밍용 | EA | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
다운라이트 | 6인치 / 20W | EA | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T5 | LED/디밍용 | EA | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T5 | LED | EA | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
조광기 |  | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. 전기공사 | 전등/전열/통신/방송/소방공사
* 전등설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 전열설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
분전반 |  | 개 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 통신설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UTP 케이블 | Cat.5E 8P | M | 4000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
모듈라짹 | 매입용, Cat.5E 2구 | 개 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RJ45 |  | 개 | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 방송설비공사
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스피커선 | 5C | M | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 소방설비공사
SF 후렉쉬볼 | 16 mm | M | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
유도등 | 소형60분용 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 중형60분용 | 개 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
감지기 | 광전식 | 개 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스피커선 | 5C | M | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
스피커 | 6" | 개 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13. 설비공사
* 급배수공사 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
급배수 공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. 기존사무실 철거 및 원상복원 공사
* 기존사무실 철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
천정철거 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GS9.5t 2겹 | M2 | 42.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GS9.5t 1겹 | M2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| THK=5MM | M2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| THK=9MM줄타공판/필름마감 | M2 | 28.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 갈바/필름마감/150*150*70 | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
경량벽체철거 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GS9.5t 2겹단면 | M2 | 84.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| GS9.5t 2겹양면 | M2 | 149.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 차음GS12.5t 2겹단면 | M2 | 28.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 그라스울 / 크린매트 T50 | M2 | 153.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
바닥철거 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 카펫타일 | M2 | 68.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
가구철거 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 붙박이장 / W8000 * D400 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
* 기존사무실 원상복원 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TH-Bar | 마이톤 / 15*300*1210 TH-Bar용 | M2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M-Bar | 집텍스 | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
데코타일 | 엘지이코노 | M2 | 104.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
페인트 | 부분보수부 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0